钬激光治疗机 技术规格书

型号：YF-9834Pro    制造商：云帆智能装备（杭州）有限公司

一、产品概述

YF-9834Pro 是 云帆智能装备（杭州）有限公司 面向医疗及专业机构推出的钬激光治疗机，采用模块化设计，可根据用户需求灵活配置。本规格书列出设备的主要技术指标，未列出的项目请联系本公司技术部门确认。

二、技术指标

| 序号 | 项目 | 规格/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子膀胱肾盂镜 | （1）分辨率≥16 万像素，插入管外径：≤8 Fr，器械通道：≥3.6 Fr，工作长度：≥670 mm。（2）可适用于低温等离子、环氧乙烷灭菌。（3）电子内窥镜图像处理器；一体化视频插头，与电子硬镜主机通用，电子硬和软镜自由切换，使用方便快捷。 |
| 2 | 配置清单 | （1）Ho:YAG 激光治疗机主机1 台（2）脚踏开关1 个（3）可复用光纤4 根（4）光纤剥离器1 把（5）光纤切割笔1 把（6）手持光纤端面检测仪1 把（7）激光防护镜1 副（8）电子膀胱肾盂镜2 根（9）电子内窥镜图像处理系统1 套 |
| 3 | 272μm光纤最大传输功率 | 84W |
| 4 | 连续工作无衰减时长 | 8小时 |
| 5 | 控制方式/软硬镜模式 | 支持（控制方式:全触摸彩色控制屏上有软镜模式和硬镜模式。） |
| 6 | 指示光功率 | 5mW |
| 7 | 临床用途 | 暂不支持 |

三、标准配置

主机 1 台；电源线、接地线各 1 根；配套软件 1 套（含 1 年升级服务）。

四、使用环境

环境温度 5℃~35℃；相对湿度 ≤80%；大气压力 70kPa~106kPa。