视网膜脉络膜造影仪 技术规格书

型号：BT-6869S    制造商：博泰光电设备有限公司

一、产品概述

BT-6869S 是 博泰光电设备有限公司 面向医疗及专业机构推出的视网膜脉络膜造影仪，采用模块化设计，可根据用户需求灵活配置。本规格书列出设备的主要技术指标，未列出的项目请联系本公司技术部门确认。

二、技术指标

| 序号 | 项目 | 规格/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套升降桌或升降架 | 支持（配套升降桌或升降架1 台。） |
| 2 | 独立成像模式 | 暂不支持 |
| 3 | 激光光源束数 | 3束 |
| 4 | 成像范围 | 支持。成像范围符合55º×55º、35º×35° 、30º×30º、25º×25°、20º×20°、15 º×15°或单张成像≥130°。 |
| 5 | 图像最高分辨率 | 1370pixel |
| 6 | 激光腔单独模块 | 支持（激光腔单独模块1 台（设备功能单元，可独立更换/维护）；） |
| 7 | 三维造影或立体成像模式 | 支持（具有三维造影或立体成像模式；） |
| 8 | 实时同步同屏成像模式 | FFA+IR（荧光素眼底血管造影+红外反射成像）、FFA+ICGA（荧光素眼底血管造影+吲哚菁绿血管造影）等； |
| 9 | 成像原理 | 共焦激光成像； |
| 10 | 激光打印机 | 报告及影像资料输出用激光打印机1 台； |
| 11 | 动态造影模式（实时录像并存储） | 可对荧光造影的过程进行实时录像并存储； |
| 12 | 电源单独模块 | 支持（电源单独模块1 台（设备功能单元，可独立更换/维护）；） |
| 13 | 扫描摄像主机 | 支持（扫描摄像主机1 台；） |

三、标准配置

主机 1 台；操作手册、合格证、保修卡各 1 份；配套软件 1 套（含 1 年升级服务）。

四、使用环境

环境温度 10℃~35℃；相对湿度 ≤75%；大气压力 70kPa~106kPa。