4K3D 腹腔镜摄像系统 技术规格书

型号：TH-4520    制造商：泰和生物医学工程有限公司

一、产品概述

TH-4520 是 泰和生物医学工程有限公司 面向医疗及专业机构推出的4K3D 腹腔镜摄像系统，采用模块化设计，可根据用户需求灵活配置。本规格书列出设备的主要技术指标，未列出的项目请联系本公司技术部门确认。

二、技术指标

| 序号 | 项目 | 规格/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动排烟 | 具备自动排烟功能，保证手术视野始终清晰。 |
| 2 | 光源待机及独立开关 | 支持（具有待机功能，支持光源独立开关操作。） |
| 3 | 3D眼镜数量(眼镜式、夹片式各) | 3.8副 |
| 4 | 55英寸屏幕台车数量 | 1辆 |
| 5 | 主机输出分辨率 | 3840像素 |
| 6 | 摄像头低温等离子消毒灭菌 | 支持（摄像头可低温等离子消毒灭菌。） |
| 7 | CO₂气体加热及过温保护 | 具备CO₂ 气体加热功能，自动加热。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。 |
| 8 | 3D内窥镜工作直径 | 10~12mm |
| 9 | 4K3D显示器视角(水平/垂直) | 150° |
| 10 | 气腹机数量 | 1台 |
| 11 | 肌瘤旋切配置 | 部分支持（完整功能需升级版本） |
| 12 | 3D内窥镜工作长度 | 310mm |
| 13 | 3D内窥镜视向角 | 30° |
| 14 | 额定承重 | 105kg |
| 15 | 4K3D显示器3D影像分辨率 | 3850像素 |
| 16 | 3D内窥镜多种灭菌方式 | 暂不支持 |
| 17 | USB刻录接口支持硬盘容量 | 1000G |
| 18 | 容量模式 | 标准配置不含，可按需定制 |
| 19 | 亮度调节及实时显示 | 支持调节亮度大小，实时显示光源亮度值。 |
| 20 | 4K显示器分辨率 | 3840像素 |
| 21 | 导光束插口保护装置 | 支持（导光束插口有保护装置，避免人眼意外伤害。） |
| 22 | 画面参数可预设 | 可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数。 |
| 23 | 4K显示器可视角度 | 150° |
| 24 | 3D内窥镜按键数量 | 3个 |
| 25 | 摄像头按键数量 | 4个 |
| 26 | 3D内窥镜最大景深 | 110mm |
| 27 | 白光模式总光通量 | 755Lm |
| 28 | 4K3D医用显示器数量 | 1台 |
| 29 | 4K腹腔镜长度 | 310mm |
| 30 | 4K腹腔镜内窥镜数量 | 2条 |
| 31 | 脚踏开关连接数量 | 3个 |
| 32 | 腿托胶蹬可调 | 支持（小腿拖和胶蹬高低，长短可调，适宜患者不同体型要求。） |
| 33 | 4K3D显示器视频端口种类 | 2种 |
| 34 | 妇科电动检查床数量 | 1张 |
| 35 | LED灯泡工作寿命 | 3030000分钟 |
| 36 | 3D内窥镜像素 | 725万 |
| 37 | 4K3D显示器尺寸 | 28英寸 |
| 38 | 4K显示器尺寸 | 39寸 |
| 39 | 单极/双极切割凝血 | 配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。 |
| 40 | 设置流量调节范围 | -6.37~48L/min |
| 41 | 4K采集摄像头数量 | 1个 |
| 42 | 触摸屏尺寸 | 6英寸 |
| 43 | 4K医用显示器数量 | 1台 |
| 44 | 4K腹腔镜视野角 | 110° |
| 45 | 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 46 | 可升级扩展荧光系统 | 支持升级扩展为4K荧光系统、3D&4K 荧光系统。 |
| 47 | 感光波段 | 370~1000nm |
| 48 | 电刀数量 | 1台 |
| 49 | 最大气流量 | 40L/min |
| 50 | 腹腔镜器械配置 | 5mm 分离钳3 把，5mm剪子1 把，5mm 无损伤抓钳1 把，5mm 带齿抓钳1 把，5mm 穿刺针1个，拨棒1 个，5mm 电钩1 套，吸引器1 套，10mm 戳卡2 套(带保护穿刺针)，5mm 戳卡3 套(带保护穿刺针)，5mm 持针器1 把，10mm 大钢抓钳（子宫抓钳）1 把，5mm 小钢抓钳（子宫抓钳）1 把，二氧化碳泵管1 根，转换器1 套，气腹针1 个。 |
| 51 | 自动除雾 | 具备除雾功能，气腹机能够开启自动除雾功能。 |
| 52 | 4K腹腔镜灭菌方式 | 选配（需另行采购） |

三、标准配置

主机 1 台；随机附件包 1 套；配套软件 1 套（含 1 年升级服务）。

四、使用环境

环境温度 10℃~40℃；相对湿度 ≤75%；大气压力 70kPa~106kPa。