热蒸汽治疗设备 技术规格书

型号：RG-4241S    制造商：瑞光医疗科技（苏州）有限公司

一、产品概述

RG-4241S 是 瑞光医疗科技（苏州）有限公司 面向医疗及专业机构推出的热蒸汽治疗设备，采用模块化设计，可根据用户需求灵活配置。本规格书列出设备的主要技术指标，未列出的项目请联系本公司技术部门确认。

二、技术指标

| 序号 | 项目 | 规格/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精密液体输送装置 | 支持（主机配备精密液体输送装置，可精确控制冲洗液流） |
| 2 | 耗材连接可视化提示 | 标准配置不含，可按需定制 |
| 3 | 滚轮泵 | 至少具备滚轮泵 |
| 4 | 自检进度条及状态指示灯 | 支持（开机启动自检具备进度条显示，且设备运行自检时有状态指示灯提示） |
| 5 | 错误消息监测和提示 | 具备错误消息监测和提示功能 |
| 6 | 主机重量 | 20000g |
| 7 | 灌注成功提示 | 在成功灌注之后执行全面治疗时发出的提示 |
| 8 | 安全标准GB 9706.1-2020 | 至少符合GB 9706.1-2020 |
| 9 | 手术记录存储容量 | 1040条 |
| 10 | 器械连接线配置 | 支持。至少配置一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械电缆、射频能量导线、开关和热电偶的连接线 |
| 11 | 屏幕可折叠 | 支持（屏幕可折叠） |
| 12 | 治疗就绪提示 | 当系统准备好执行治疗时发出提示 |
| 13 | 导管冷却方式 | 至少包含生理盐水冲洗降温 |
| 14 | 治疗监测和警告 | 选配（需另行采购） |
| 15 | 严重错误消息提示 | 具备严重错误消息提示功能 |
| 16 | 屏幕交互方式 | 显示器至少可通过屏幕按钮、图标和菜单与热蒸汽治疗设备交互，可穿戴手套进行触摸交互。 |
| 17 | 系统启动提示 | 具备系统启动提示功能 |
| 18 | 输水装置支架 | 具备输水装置支架 |
| 19 | 操作前自检灌注时长 | 34秒 |
| 20 | 能量传输方式 | 射频能量 |
| 21 | 持续冲洗功能 | 支持（治疗过程中具备持续冲洗功能，保障术野清晰） |
| 22 | 一次性治疗器械端口 | 具备一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械端口 |

三、标准配置

主机 1 台；电源线、接地线各 1 根；标准耗材起始包 1 套。

四、使用环境

环境温度 5℃~35℃；相对湿度 ≤75%；大气压力 70kPa~106kPa。