红外辐照治疗装置 技术规格书

型号：QM-1220X    制造商：启明视讯科技有限公司

一、产品概述

QM-1220X 是 启明视讯科技有限公司 面向医疗及专业机构推出的红外辐照治疗装置，采用模块化设计，可根据用户需求灵活配置。本规格书列出设备的主要技术指标，未列出的项目请联系本公司技术部门确认。

二、技术指标

| 序号 | 项目 | 规格/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照射光斑直径 | 75cm |
| 2 | 治疗光源 | 卤素光源 |
| 3 | 水夹层过滤器 | 支持（水夹层过滤器） |
| 4 | 红光滤波片 | 红光滤波片（促进创面愈合，代替红光） |
| 5 | 欧盟CE认证 | 支持（欧盟CE 认证） |
| 6 | 辐照度 | 295mW/cm² |

三、标准配置

主机 1 台；随机附件包 1 套；配套软件 1 套（含 1 年升级服务）。

四、使用环境

环境温度 5℃~35℃；相对湿度 ≤75%；大气压力 70kPa~106kPa。