床旁血液净化系统 技术规格书

型号：QM-2776    制造商：启明视讯科技有限公司

一、产品概述

QM-2776 是 启明视讯科技有限公司 面向医疗及专业机构推出的床旁血液净化系统，采用模块化设计，可根据用户需求灵活配置。本规格书列出设备的主要技术指标，未列出的项目请联系本公司技术部门确认。

二、技术指标

| 序号 | 项目 | 规格/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体外循环血量 | 110ml |
| 2 | 智能检测报警及自动化操作 | 支持。具有智能检测、报警功能，具有自动化操作功能，具有友好的人机界面（故障自动报告、自动操作培训等） |
| 3 | 治疗模式 | 可独立完成连续静静脉血液滤过(CVVH)、连续静静脉血液透析(CVVHD)、连续静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、缓慢持续超滤(SUCF)、血液灌流/吸附(HP)、血浆分离/置换(TPE)等治疗模式；支持儿童治疗模式 |
| 4 | 稀释方式 | 部分支持（完整功能需升级版本） |
| 5 | 血泵流速 | 10~450ml/min |
| 6 | 中文操作系统 | 选配（需另行采购） |
| 7 | 夹管阀数量 | 1个 |
| 8 | 泵数量 | 3个 |
| 9 | 非侵入式压力传感器 | 支持（使用非侵入式的压力传感器，和血液不接触，减少血液污染的机会） |
| 10 | 独立电子秤数量 | 4个 |
| 11 | 医疗器械注册证 | 暂不支持 |

三、标准配置

主机 1 台；操作手册、合格证、保修卡各 1 份；配套软件 1 套（含 1 年升级服务）。

四、使用环境

环境温度 10℃~35℃；相对湿度 ≤80%；大气压力 70kPa~106kPa。