激光治疗仪 技术规格书

型号：QM-9932II    制造商：启明视讯科技有限公司

一、产品概述

QM-9932II 是 启明视讯科技有限公司 面向医疗及专业机构推出的激光治疗仪，采用模块化设计，可根据用户需求灵活配置。本规格书列出设备的主要技术指标，未列出的项目请联系本公司技术部门确认。

二、技术指标

| 序号 | 项目 | 规格/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适应症 | 虹膜切除、晶体前囊清洁、晶体后囊切除 |
| 2 | 后补偿 | 30，100，200 微米，可根据能量大小调节补偿值，确保安全； |
| 3 | 激光类型 | Q 开关Nd：YAG |
| 4 | 放大倍率 | 三种倍率可调，10X、16X、25X |
| 5 | 脉冲宽度 | 4ns |
| 6 | 升级联合治疗平台 | 可与532 眼底激光组成前后节激光联合治疗平台 |
| 7 | 激光波长 | 1064nm |
| 8 | 瞄准光波长 | 637nm |
| 9 | 裂隙灯类型 | CSO 型 |

三、标准配置

主机 1 台；电源线、接地线各 1 根；配套软件 1 套（含 1 年升级服务）。

四、使用环境

环境温度 10℃~35℃；相对湿度 ≤75%；大气压力 70kPa~106kPa。